## Slide 1: 异常升级简报
巡检发现温度、振动、压力连续异常时，不能只在班组群里口头提醒。
达到二级告警阈值后需要生成工单并通知值班工程师。

## Slide 2: 异常升级简报 - 检查表
异常类型 | 升级条件 | 通知对象
温度 | 连续两次超阈值 | 值班工程师
振动 | 超过趋势基线20% | 设备主管